## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
Для заказа преобразователей ПМП-201, ПМП-118, ПМП-128, ПМП-138, измеряющих уровень, температуру, объем, массу, %-ное заполнение и осуществляющих контроль до 8-ми критических уровней измеренных параметров
ЗАКАЗЧИК:
ОБЪЕКТ:
1 | Номер резервуара
2 | Тип преобразователя (ПМП-201, -118, 128, -138)
3 | Передвижной (П) или стационарный (С) резервуар
Форма резервуара (горизонтальный цилиндр; вертикальный цилиндр; другой-...):
| Для цилиндрического горизонтального указать диаметр | D | мм
| Для вертикального указать высоту | H | мм
Форма днищ (только для цилиндрического горизонтального): эллиптические, сферические, конусные, прямые, другие…
| Высота горловины и патрубка | h1 | мм
резервуара в месте установки ПМП
4 | Расстояние до ограничивающей поверхности (если нет поставить "-") | P | мм
5 | Объем резервуара | V | м3
6 | Рабочая среда тип - СУГ, бензин, Дт, другая…
| плотность |  | кг/м3
| диапазон температур |  | ⁰С
| давление |  | кгс/м2
7 | Тип крепления преобразователя (если фланец, то обязательно указать исполнение, условный проход, на какое давление)
8 | Кол-во КВ/тип КВ/тип устройства крепления кабеля (по умолчанию - один кабельный ввод D12 без специальных устройств крепления)
9 | Измерение плотности (только для ПМП-201), (да/нет)
10 | Измерение уровня раздела сред, (да/нет)
11 | Выполнение госповерки (да/нет. Для ПМП-201 выполняется обязательно)
12 | Критические уровни:
| а) высота; | 1 | знач/парм
| б) температура; | 2 | знач/парм
| в) % заполнение; | 3 | знач/парм
| г) объем; | 4 | знач/парм
| д) масса; | 5 | знач/парм
| е) | 6 | знач/парм
| ж) | 7 | знач/парм
| и) | 8 | знач/парм
13 Примечания
Составил
телефон

## ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОЛ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
Для заказа преобразователей ПМП-201, ПМП-118, ПМП-128, ПМП-138, измеряющих уровень, температуру, объем, массу, %-ное заполнение и осуществляющих контроль до 8-ми критических уровней измеренных параметров
Заказчик____________________________________________________
Объект_____________________________________________________
1 | Номер резервуара
2 | Тип преобразователя
3 | Форма резервуара (горизонтальный цилиндр; вертикальный цилиндр; другой-...):
| Для цилиндрического горизонтального указать диаметр | D | мм
| Для вертикального указать высоту | H | мм
форма днищ: эллиптические, сферические,
конусные, прямые
| длина цилиндрической части резервуара | L | мм
| высота днища | L1 | мм
4 | Высота горловины резервуара | h | мм
в месте установки ПМП
5 | Высота патрубка с ответным фланцем в месте установки ПМП | h1 | мм
| Диаметр патрубка | d | мм
| Расстояние от крышки горловины до крышки приямка или крыши навеса | P | мм
6 | Объем резервуара | V | м3
7 | Рабочая жидкость: тип - СУГ, бензин, Дт, другая…
| плотность |  | кг/м3
| диапазон температур |  | ⁰С
| давление |  | кгс/м2
8 | Тип крепления преобразователя (если фланец, то обязательно указать исполнение, условный проход, на какое давление)
9 | Количество кабельных вводов (1КВ/2КВ)
10 | Измерение плотности
11 | Измерение уровня раздела сред
12 | Критические уровни: | 1 | знач/парм
| а) высота; | 2 | знач/парм
| б) температура; | 3 | знач/парм
| в) % заполнение; | 4 | знач/парм
| г) | 5 | знач/парм
| д) | 6 | знач/парм
| е) | 7 | знач/парм
| ж) | 8 | знач/парм
Составил_____________________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________________________