БЛАНК-ЗАКАЗ

на изготовление уровнемера радиоволнового РДУ1/ГАММА-РДУ1

предназначенного для эксплуатации ____________________________

(указать объект эксплуатации)

| Тип датчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесконтактный уровнемер | Количество: | Контактный уровнемер | Количество: |

| Данные о резервуаре |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый |  |  | Закрытый |  | Вентилируемый |  |  |
| Вертикальный цилиндр |  |  | Горизонтальный цилиндр |  | Шар |  |  |
| Другой: |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота резервуара, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр резервуара, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный уровень от дна, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный уровень от дна, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ монтажа датчика | На патрубке: |  | Диаметр патрубка, мм |  |  | Высота патрубка, мм |  |
|  | На опускной трубе: |  | Диаметр тубы, мм |  |  | Длина трубы, мм |  |
|  | На люке: |  | Диаметр люка, мм |  |  | Высота люка, мм |  |
|  | Место расположения монтажного места датчика на резервуаре: |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от оси датчика до стенки резервуара, мм |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда: |  | Помещение |  | Открытый воздух |  |  | Подземный |
| Температура окружающей среды (min…max), ºС |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура установочного фланца (min…max), ºС |  |  |  |  |  |  |  |
| Существуют ли дополнительные ограничения для монтажа датчика? |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о продукте и процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование измеряемой среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность среды: _______ кг/м3 Диэлектрическая проницаемость: ______ Размер гранул сыпучего продукта, мм ______ Температура процесса, ºС: мин. ____, норм .______, макс. _____ Давление, МПа: _______, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свойства продукта | Конденсат | Пыль |  |  | Пар |  | Кристаллизация |  |
|  | Налипания | Вязкость |  |  | Газ инертный |  | Пена |  |
|  | Выпадение осадка |  |  |  | Коррозийный |  | Другое |  |
| Турбулентность процесса: |  |  | да |  |  | нет |  |  |
| Причины турбулентности: |  |  | Перемешивание |  |  | Налив |  | Завихрения |
| Скорость изменения уровня при наливе, мм/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость изменения уровня при сливе, мм/с |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Требования к уровнемеру |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точность, мм или в % от диапазона измерений: |  |  |
| Выходной сигнал | Токовый, 4…20 мА |  |
|  | Цифровой: протокол Modbus RTU, интерфейс RS-485 |  |
| Взрывобезопасность | 0ExiаIIBТ3/Т4/T5 X | Не требуется |
| Удалённая индикация | Требуется | Не требуется |
| Управление внешними устройствами | Требуется | Не требуется |
| Электропитание уровнемера | Переменный ток 220 В | Постоянный ток 24 В |

Условное обозначение*_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Если технологический резервуар имеет сложную конструкцию, внутреннее оборудование или другие особенности, необходимо к опросному листу дополнительно направить эскиз или чертёж резервуара с указанием мест установки датчиков, расположения мешалок, лестниц, перегородок и т.п., а так же мест ввода трубопроводов и их диаметры.

* Структура условного обозначения датчика уровнемера РДУ1

- РДУ1 – N – А – YY – XX - ZZ,ZZ

Длина волновода датчиков РДУ1-3(3А) в метрах

(только для датчиков РДУ1-3(3А)

Тип выходного сигнала  уровнемера:

ТВ – токовый выход;

RS – интерфейс RS-485.

Исполнения датчика (только для датчиков РДУ1-0(0А) и РДУ1-3(3А)):

0 – рупорная антенна диаметром 130 мм датчика РДУ1-0(0А);

1 – рупорная антенна диаметром 73 мм датчика РДУ1-0(0А);

Н – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали 12X18Н10T;

X – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали XН65MBУ

(повышенная кислотная стойкость);

НД – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали 12X18Н10T

для резервуаров с давлением до 4 МПа (до 12 МПа специальное исполнение)

Характеристика исполнения датчика, для установки на объектах в зонах 0, 1

и 2 по ГОСТ Р 51330.9:

А – Исполнение датчика, для установки на объектах в зонах класса 0, 1 и 2;

отсутствие литеры «А» - исполнение датчика, для установки на объектах в

зонах  1 и 2

Тип антенны датчика:

0 – датчик с рупорной антенной;

1 – датчик с параболической антенной;

2 – датчик с диэлектрической антенной;

3 – датчик с волноводом

- Тип датчика

* Структура условного обозначения датчика уровнемера ГАММА-РДУ1

- РДУ1 – N – A – YY –  – ZZ,ZZ

- Длина волновода датчика РДУ1-3 в метрах

- (только для датчика РДУ1-3)

Исполнения датчика (только для датчиков РДУ1-0(0А) и РДУ1-3(3А)):

0 – рупорная антенна диаметром 130 мм датчика РДУ1-0(0А);

1 – рупорная антенна диаметром 73 мм датчика РДУ1-0(0А);

Н – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали 12X18Н10T;

X – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали XН65MBУ

(повышенная кислотная стойкость);

НД – волновод датчика РДУ1-3(3А) из нержавеющей стали 12X18Н10T

для резервуаров с давлением до 4 МПа (до 12 МПа специальное исполнение)

Характеристика исполнения датчика, для установки на объектах в зонах 0, 1

и 2 по ГОСТ Р 51330.9:

А – Исполнение датчика, для установки на объектах в зонах класса 1 и 2; отсутствие литеры «А» - исполнение датчика, для установки на объектах в зонах  0, 1 и 2

Тип антенны датчика:

0 – датчик с рупорной антенной;

1 – датчик с параболической антенной;

2 – датчик с диэлектрической антенной;

3 – датчик с волноводом

- Тип датчика

Наименование организации ___________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица_______________________________________________________

Тел./факс___________________________________________________________________