| Опросный лист №_____________от___________200__г. Предприятие-Заказчик ____________________________________ ### Тел. Заказчика | _________________________________ Дата:____________________________ |
| --- | --- |

Таблица технических характеристик  прибора СКАТ-5

(заполняется Заказчиком).

Заполненная таблица имеет силу технического задания на изготовление и поставку сигнализаторов уровня серии СКАТ.

| 1 | Тип заказываемого сигнализатора предельного уровня (см. систему обозначений). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Длина удлинительной штанги (минимальная длина 300 мм) – указать в мм. |  |
| 3 | Исполнение прибора. (Совмещенное. Раздельное – указать длину кабеля между блоком электроники и датчиком). |  |
| 4 | Избыточное давление внутри емкости. кгс/см.кв. |  |
| 5 | Температурный режим работы сигнализатора (min, max температура материала) |  |
| 6 | Место установки СКАТ-5 (указать толщину стенки бункера, вертикальное или боковое крепление прибора на емкости) |  |
| 7 | Сведения о материале. (Для жидкостей – плотность, вязкость, агрессивность (для кислот и щелочей – концентрация). Для сыпучих мате-риалов - влажность, склонность к налипанию и пылеобразованию). |  |
| 8 | Общее количество заказываемых приборов по типам |  |

Система обозначений типа сигнализатора предельного уровня:

СКАТ – 5 – х –  х –  х

# Подключение прибора

З- Кабельный зажим  с  кабелем МКШ 5Х0,35, длиной 1м

Р- Разьем 2РМ18КП7( вилка+ розетка)

Напряжения питания прибора:

220 – 220 В, 50Гц

24 – 24 В  (постоянный, переменный ток)

Тип среды:

Ж – жидкая

С – сыпучая, фракционая

Например: СКАТ – 5 – Ж –220 – З

Тел./факс: (4812)209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310.