# БЛАНК-ЗАКАЗ

на изготовление сигнализатора уровня ультразвукового СУР-8, 
предназначенного для эксплуатации ____________________________

(указать объект эксплуатации)

| Исходные данные | Значение |
| --- | --- |
| Исполнение (0 – вторичный прибор на щит, питание 220 В, 1 – вторичный прибор на DIN-рельс, питание 24 В) |  |
| Длина чувствительного элемента (L) датчика положения уровня ДПУ8 (ДПУ8М), м |  |
| Тип поплавка (II, IV, III, V) |  |
| Рабочее давление в емкости, МПа |  |
| Плотность среды, кг/м3 |  |
| Диапазон рабочих температур среды, С |  |
| Тип емкости |  |
| Объем емкости, м3 |  |
| Высота емкости, м |  |
| Ду фланцевого соединения |  |
| Количество кабеля КМВЭВ-3 (2х2х0,7), м |  |
| Тип датчика положения уровня (ДПУ8 или ДПУ8МА - условное обозначение*) |  |

###### *Структура условного обозначения датчика

ДПУ8 - 2,0 - 2,0 - ОМ1,5**

Вид климатического исполнения

Предельное избыточное рабочее давление датчика, МПа

Вынос чувствительной зоны датчика, м

Номер разработки (8 или 8М)

Датчик положения уровня

Наименование организации ____________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица _______________________________________________________________

Тел./факс ___________________________________________________________________________