Информация о Заказчике

| Предприятие: * |  | ИНН/КПП: * |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Юридический адрес: * |  |
| --- | --- |

| Фактический адрес: * |  | Ж.д. станция: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ФИО контактного лица: * |  |
| --- | --- |

| Должность контактного лица: * |  |
| --- | --- |

| Контактный телефон: * |  | Факс: * |  | E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Требования к датчику |
| --- |
| Необходимое количество:* |  |

| Требуемые выходные сигналы: * |  | 0-5 mA |  | 0-20 mA |  | 4-20 mA |  | RS485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость блока индикации и сигнализации: * |  | Да, кол-во релейных выходов – 4 (четыре) |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Необходимость первичной поверки датчика: |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Требуемое напряжение питания: * |  | 220 В |  | 24 В (кроме ЭХО-5Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Зона установки: |  | Общепромышленная |  | Взрывоопасная ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Информация о процессе |
| --- |
| Наименование измеряемой среды: * |  |

| Характер (состояние) среды: * |  | жидкая |  | пастообразная |  | сыпучая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Диэлектрическая проницаемость: |  | 1,6 |  | 2-3 |  | 3-10 |  | (10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура процесса, (С: * | мин. |  | норм. |  | макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Давление процесса, МПа: * | мин. |  | норм. |  | макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура окружающего воздуха в месте монтажа первичного датчика,(С:* | мин. |  | макс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по жидким и пастообразным средам

| Турбулентность процесса: |  | отсутствует |  | слабая |  | сильная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Причина турбулентности: |  | перемешивание |  | завихрения |  | налив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примерное колебание уровня из-за турбулентности: |  | мм |
| --- | --- | --- |

| Агрессивность среды: |  | неагрессивная |  | слабоагрессивная |  | агрессивная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имеет ли среда какие-либо из следующих характеристик? (отметить все какие имеют место)

|  | насыщена газом (аэрирована) |
| --- | --- |

|  | многофазная жидкость |
| --- | --- |

|  | возможна кристаллизация |
| --- | --- |

|  | возможно налипание |
| --- | --- |

|  | имеется твердый осадок |
| --- | --- |

| Пена присутствует:* |  | нет |  | периодически |  | постоянно | Примерная толщина слоя: |  | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по сыпучим средам

| Крупность (фракция) частиц (кусков): * |  | мм | Максимальная запыленность: |  | гр/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склонна ли измеряемая среда к налипанию: |  | да |  | нет |

Данные о резервуаре (бункере)

Тип резервуара (бункера): *

|  | резервуар вертикально стоящий (РВС) |
| --- | --- |

|  | резервуар горизонтально стоящий (РГС) |
| --- | --- |

|  | бункер (силос) с конусной частью внизу |
| --- | --- |

|  | резервуар (бункер) нестандартной конструкции |
| --- | --- |

Параметры резервуара (бункера):

|  | открытый |  | закрытый |  | вентилируемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара: |  |

* - поля, обязательные для заполнения

| Расположение загрузочного отверстия: * |  | A |  | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Расположение разгрузочного отверстия: * |  | С |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| H max | Высота резервуара (бункера) * |  | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| H у min | Нижний предел измерений * |  | мм |
| H у max | Верхний предел измерений * |  | мм |
| E | Диаметр (длина) резервуара (бункера) * |  | мм |
| K | Высота конусной части * |  | мм |
| J | Высота перекрытия резервуара (бункера) * |  | мм |

Имеется ли посадочное место под уровнемер? *

|  | Да |  | нет (будет выполнено под прибор) |
| --- | --- | --- | --- |

Если посадочное место имеется, заполните следующую таблицу:

| D y | Диаметр условного прохода * |  | мм |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Высота патрубка * |  | мм |
| G | Расположение патрубка относительно вертикальной стенки резервуара (бункера) * |  | мм |
| I | Расположение патрубка относительно ближней границы потока продукта * |  | мм |

| Имеются ли внутри резервуара какие-либо конструкции? * |
| --- |
|  | нет |  | мешалка |  | лестница |

|  | перегородки |  | термоэлементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: При наличии внутри резервуара (бункера) внутренних конструкций или при необходимости (например, нестандартная конструкция резервуара) дайте эскиз вертикального разреза (вид сбоку) и план (вид сверху) Вашего резервуара (бункера) с указанием размеров внутренних конструкций.

а) РВС, бункер с конусной частью внизу					б) РГС

* - поля, обязательные для заполнения

Поля, заполняемые производителем

| Обозначение прибора: |  |
| --- | --- |

Диапазон измерения:

|  | Верхний неизмеряемый уровень |
| --- | --- |

|  | Нижний неизмеряемый уровень |
| --- | --- |

Рекомендуемая модификация прибора может не совпадать с данными опросного листа.

Модификацию утвердил со стороны производителя:

_______________________ /                                                               / (ФИО)

Дата: