# Опросный лист на выносную камеру LGB-BC для размещения уровнемеров (буйковых, радарных, ультразвуковых, поплавковых, гидростатических  и др.)

*поля отмеченные звездочкой обязательно заполнить

| Предприятие-заказчик* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо* Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный тел*. /факс e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 1 | Позиция Tag № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Количество |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Температура окруж. среды* |  |  | ˚С |  |  |  |  |  |  |  |  | ˚С |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о процессе | 6 | Измеряемая среда* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Диэлектрич. проницаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Плотность среды: кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАМЕРА |  | Материал |  |  | Нерж. сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Способ монтажа |  |  |  бок-бок |  |  |  |  |  |  |  |  верх-бок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  бок-низ |  |  |  |  |  |  |  |  верх-низ |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Тип присоединения к ёмкости |  |  |  патрубок |  |  |  |  |  резьба |  |  |  |  |  |  фланец |  |  |  |
|  | 18 | Ду | Ру | Форма пов-ти | мм |  |  |  |  | MПa |  |  |  |  |  | Исп. |  |  |  |
|  | 19 | Ответные фланцы |  |  |  да |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал ответных фланцев |  |  |  Ст 20 |  |  |  |  |  |  |  09Г2С |  |  |  |  |  12Х18Н10Т |  |  |
|  | 20 | Расстояние м/у центрами патрубков |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Вентиляция |  |  |  нет |  |  |  пробка |  |  |  |  |  кран |  |  |  |  |  иное |  |
|  | 22 | Ду | Ру | уплотнение | мм |  |  |  | MПa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Дренаж |  |  |  нет |  |  пробка |  |  |  |  |  |  кран |  |  |  |  |  иное |  |
|  | 24 | Ду | Ру | уплотнение | мм |  |  |  | MПa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Обогрев |  |  |  электрический |  |  |  |  |  |  |  |  пар / вода |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Изоляция |  |  |  от тепла |  |  |  |  |  |  |  |  от холода |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТЧИК УРОВНЯ | 33 | Тип датчика |  |  |  герконовый |  |  |  |  |  |  |  |  магнитострикцион. |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Диапазон измерения |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Выход |  |  |  4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  4-20 мА+HART |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Допустимая погрешность |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Взрывозащита |  |  |  да |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Обозначение ЕЕх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуем приложить эскиз сосуда.