| Опросный лист преобразователя ПМП-185 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |
| - Параметры резервуара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Номер резервуара (адрес ПМП) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Передвижной резервуар (П) или стационарный (С) резервуар |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Форма резервуара (горизонтальный цилиндр (ГЦ); вертикальный цилиндр(ВЦ); другой): |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Диаметр (D) цилиндрического горизонтального или высота (H) вертикального резервуара, мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Форма днищ (для горизонтального цилиндрического резервуара): эллиптические, сферические, конические, усечено-конические, плоские |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Высота горловины (h1) резервуара, мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Длина (L) направляющей преобразователя, мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расстояние (P) до ограничивающей поверхности (если нет, поставить «-»), мм |  |  |  |  |  |  |
| - Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип среды – СУГ, бензин, ДТ, другая (указать) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | плотность, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | диапазон температур, оС |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | давление, кгс/м2 |  |  |  |  |  |  |
| - Типы крепления. Кабельные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип крепления преобразователя (для фланца указать исполнение, условный проход, давление) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Кол-во КВ/тип КВ/тип устройства крепления кабеля (по умолчанию - один кабельный ввод D12 без специальных устройств крепления) |  |  |  |  |  |  |

|  | Параметры контрольных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Обозначение | Значение |  |  | Критический уровень | Номер |  |  | Обозначение |  |  | Значение |  | Критический уровень |  |
|  |  | мм |  | % |  |  |  |  |  |  |  | мм | % |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень «Норма», мм или % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| Рис 1. Параметры резервуара и ПМП-185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения к заполнению опросного листа заказа преобразователя ПМП-185

Общие пояснения

Уважаемые Заказчики, рекомендуем Вам ознакомиться с данными пояснениями. Это поможет Вам правильно заполнить опросный лист и получить в конечном итоге продукцию, полностью соответствующую Вашим требованиям. Обращаем Ваше внимание, что для выставления счета на продукцию нам потребуются реквизиты Вашего предприятия.

Пояснения по разделам опросного листа

- Параметры резервуара

1.1. «Номер резервуара (адрес ПМП)»: указывается число  (от 1 до 31), которое будет высвечиваться на табло сигнализатора МС-К-500. Данное число является адресом преобразователя в системе. Устанавливается (программируется) при изготовлении. Может быть изменено при эксплуатации. Допускается не заполнять данную графу, при этом, адрес преобразователя устанавливается как «первый».

1.2. «Передвижной резервуар (П) или стационарный (С) резервуар»: передвижной резервуар предполагает использование преобразователей транспортного исполнения. При отсутствии указаний преобразователь будет изготовлен в стационарном исполнении.

1.3. "Форма резервуара": при указании "горизонтальный" подразумевается горизонтальный цилиндрический резервуар с эллиптическими днищами, - "вертикальный" - резервуар в форме параллепипеда или вертикального цилиндра. Преобразователь автоматически рассчитывает объем жидкости исходя из заданных параметров резервуара (формы, высоты/диаметра, объема) и измеренного уровня. Рекомендуется предоставлять градуировочную таблицу резервуара (при наличии, и желательно в электронном виде), которая будет запрограммирована в "память" преобразователя;

1.4. «Диаметр (D) цилиндрического горизонтального или высота (H) вертикального резервуара»: для горизонтальных резервуаров указывается внутренний диаметр D, для вертикальных резервуаров указывается его высота H.

1.5. «Форма днищ» (для горизонтального цилиндрического): параметр необходим для определения уровня заполнения в процентах. Формы днища, указанные в ГОСТ 8.346-2000 ГСИ. «Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» - эллиптические, сферические, конические, усечено-конические, прямые.

1.6. «Высота горловины h1 резервуара»: указывается размер h1 от установочной плоскости (крышки, фланца, штуцера) до верхней образующей внутреннего диаметра/высоты резервуара. Данный размер необходим для определения длины направляющей преобразователя (по умолчанию контроль уровня в горловине не предполагается).

1.7. «Длина (L) направляющей преобразователя»: указывается длина направляющей преобразователя, если она известна.

Примечание. В опросном листе указывается или только H и h1 или только D и h1 или только L.

1.8. "Расстояние (Р) до ограничивающей поверхности": расстояние P определяет возможность установки преобразователя в резервуар. При отсутствии ограничивающей поверхности в графе поставить прочерк.

- Параметры рабочей среды

Указание типа и параметров среды необходимо для выбора типа поплавка преобразователя. По умолчанию, преобразователь комплектуется поплавком из вспененного полимера, диаметром 48 мм, применяемым в светлых нефтепродуктах, СУГ, нефти, воде и других неагрессивных средах, с давлением не более 25 бар (на заказ – до 40 бар). Для агрессивных сред преобразователь может комплектоваться поплавком из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, предельным давлением 16 бар, или поплавком из фторопласта Ф-4, диаметром 48 мм, для резервуаров без избыточного давления. По заказу все детали преобразователя, соприкасающиеся со средой, могут быть выполнены из фторопласта.

- Типы крепления. Кабельные вводы (КВ)

  - «Тип крепления преобразователя»: рекомендуемые типы крепления преобразователя (фланцевое, резьбовое) приведены в руководстве по эксплуатации или в каталоге продукции (направляется по запросу).  Возможно изготовление индивидуального крепежа по эскизам заказчика.

  - «Кол-во КВ/тип КВ/тип устройств крепления кабеля» корпус преобразователя может иметь один (по умолчанию) или два кабельных ввода. Два кабельных ввода (вариант - "…-2КВ") используются для удобства соединения преобразователей и другого оборудования из состава измерительной системы СЕНС и уменьшения количества кабелей.

Тип кабельного ввода определяется диаметром используемого кабеля

Тип устройства крепления кабеля определяется в соответствии с руководством по эксплуатации или каталогом продукции согласно потребностям заказчика.

Примечание. По умолчанию, на преобразователь устанавливается один кабельный ввод без специальных устройств крепления.

Примеры обозначения.

«УКМ-10» – один кабельный ввод D12 с устройством крепления металлорукова с внутренним диаметром 10 мм;

«2D18» - два кабельных ввода D18 с хомутом для  крепления металлорукова;

- Параметры контрольных уровней

  - «Номер уровня». Преобразователь может контролировать от 1 до 14 уровней. Контрольные уровни заполняются сверху таблицы от верхнего к нижнему. В графах неиспользуемых уровней поставить прочерк.

  - «Уровень «Норма» В опросном листе необходимо указать уровень «Норма», относительно которого определяется направление срабатывания контрольных уровней «Верхнее» (контрольный уровень выше уровня «Норма») и «Нижнее» (контрольный уровень ниже уровня «Норма») (смотри рис. 1). Уровень указывается в мм или в % заполнения от общего объема резервуара.

  - «Обозначение»: Буквенные знаки определяет направление срабатывания контрольных уровней: Н – нижний, В – верхний, НА – нижний аварийный, ВА – верхний аварийный, А – аварийный, ДА – дублирующий аварийный. При необходимости использования дополнительных контрольных уровней, расположенных выше или ниже указанных, контрольные уровни обозначаются буквой А. Например: А – А – НА – Н – В – ВА – А – А – А – ДА.

  - «Значение»: указывается размер контрольного уровня в миллиметрах – расстояния от базы - посадочной плоскости элемента крепления преобразователя (фланца или резьбового штуцера) до поверхности жидкости и в % для отображения информации на устройствах системы СЕНС. Возможно указание контрольных уровней только в % заполнения от общего объема резервуара: Н5%, В90%, ВА95%, А98%. Для этого в разделах 1.4., 1.5. и 1.6 опросного листа необходимо однозначно определить параметры резервуара, указав: диаметр и форму днища для горизонтальных цилиндрических резервуаров или высоту для вертикальных резервуаров, высоту горловины резервуара . Для резервуаров сложной формы для однозначного определения  указываются оба значения.

  - «Критический уровень»: Для управления объектом контрольные уровни могут использоваться как критические уровни. В этом случае при достижении уровня жидкости, установленного как критический, преобразователь выдает сигнал управления на срабатывание устройств автоматики и сигнализации. Количество критических уровней не может быть больше 8. Критические уровни программируются только при явном указании в опросном листе. Для этого в графе соответствующей действительному значению контрольного уровня, по достижению которого должен формироваться сигнал управления,  необходимо поставить «V».

5. Примечания

В данный раздел вносится информация, не нашедшая отражения в предыдущих разделах опросного листа (особые указания по отгрузке, формированию счета и т. д.).

Просим Вас указать фамилию имя и отчество лица, заполнившего опросный лист, а также его контактный телефон для уточнения деталей заказа.